## Tabelle1
Wasserversorgungsgenossenschaft Schwenden
Installationsaufnahme - Protokoll |  |  | GNr.
Eigentümer: Name, Adresse, Telefon, E-Mail |  |  |  | Gebäudeadresse: |  | Haus Nr.
Parzellen Nr.
Die nachstehende Tabelle umfasst alle Apparate der angeschlossenen Liegenschaft :
| A | Wasseranschlüsse |  | BW pro | BW
Apparate/Armaturen | B |  |  | Anschluss |  |  | BW
Normalinstallation | N | Kalt | Warm |  | Kalt | Warm | Total
Handwaschbecken |  |  |  | 1
WC-Spülkasten |  |  | ─ | 1 |  | ─
Getränkeautomat |  |  | ─ | 1 |  | ─
Bidet / Coiffeur Brause |  |  |  | 1
Haushaltsgeschirrspüler |  |  | ─ | 1 |  | ─
Haushaltswaschautomat |  |  | ─ | 2 |  | ─
Entnahmearmatur Balkon |  |  | ─ | 2 |  | ─
Dusche |  |  |  | 2
Spülbecken |  |  |  | 2
Waschtrog |  |  |  | 2
Stand-und Wandausguss |  |  |  | 2
Löschposten |  |  | ─ | 2 |  | ─
Urinoir, Pissoir - Spülung |  |  | ─ | 3 |  | ─
Badewanne |  |  |  | 3
Spülbecken für Gewerbe |  |  |  | 4
Geschirrbrause |  |  |  | 4
Garten-und Garage Ventil |  |  | ─ | 5 |  | ─
Spezialinstallationen
Landwirtschaft GVE |  | ─ | Stk.: |  | ─ | ─ | ─
Laufender Brunnen |  | ─ | Stk.: |  | x 5 BW | ─
Kühl-und Klimaanlage | lt/min |  |  |  | Umrechnung: 1BW=6lt/min.
Schwimmbecken Pools | lt/min
Sonstige Anschlüsse | lt/min
[5 empty] | Total BW= |  | 0
Unterschrift/en, Eigentümer
Datum :
U = Umrechnung, BW = Belastungswert, K = Kaltwasser, W = Warmwasser,
A = Auswechslung, B = Bestehend, N = Neuinstallation
Bitte abgeben oder senden an : Hansruedi Zumbach, Winteregg 13, 3757 Schwenden, zumbach@sunrise.ch